Водоснабжение

| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям * |  |  |
| --- | --- | --- |
| МУП "ЖКХ-Курчанское" |  |  |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км ** | 0,79 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % | 0,00 |
| 4 | Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 35 |
| 4.1 | Мутность | 35 |
| 4.2 | Цветность | 35 |
| 4.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 2 |
| 4.3.1 | Хлор остаточный связанный | 2 |
| 4.3.2 | Хлор остаточный свободный | 2 |
| 4.4 | Общие колиформные бактерии | 35 |
| 4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 35 |
| 5 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |
| 5.1 | Мутность | 0 |
| 5.2 | Цветность | 0 |
| 5.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 0 |
| 5.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
| 5.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0 |
| 5.4 | Общие колиформные бактерии | 0 |
| 5.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 97,00 |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней | 5,00 |

Водоотведение

| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям * |  |  |
| --- | --- | --- |
| МУП "ЖКХ-Курчанское" |  |  |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр** | 0,00 |
| 2 | Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр | 1,00 |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 4 |
| 3.1 | Взвешенные вещества | 4 |
| 3.2 | БПК5 | 4 |
| 3.3 | Аммоний-ион | 4 |
| 3.4 | Нитрит-анион | 4 |
| 3.5 | Фосфаты (по Р) | 4 |
| 3.6 | Нефтепродукты | 4 |
| 3.7 | Микробиология | 4 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 0 |
| 4.1 | Взвешенные вещества | 0 |
| 4.2 | БПК5 | 0 |
| 4.3 | Аммоний-ион | 0 |
| 4.4 | Нитрит-анион | 0 |
| 4.5 | Фосфаты (по Р) | 0 |
| 4.6 | Нефтепродукты | 0 |
| 4.7 | Микробиология | 0 |
| 5 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 0,00 |
| 6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней | 0,00 |