|  | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП "ЖКХ-Курчанское" |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км ** |  |  | 0,15 |  |
| 2 |  | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) |  |  | 0 |  |
|  |  | Добавить случаи |  |  |  |  |
| 3 |  | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % |  |  | 0,00 |  |
| 4 |  | Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: |  |  | 164 |  |
| 4.1 |  | Мутность |  |  | 164 |  |
| 4.2 |  | Цветность |  |  | 164 |  |
| 4.3 |  | Хлор остаточный общий, в том числе: |  |  | 0 |  |
| 4.3.1 |  | Хлор остаточный связанный |  |  | 0 |  |
| 4.3.2 |  | Хлор остаточный свободный |  |  | 0 |  |
| 4.4 |  | Общие колиформные бактерии |  |  | 164 |  |
| 4.5 |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  | 164 |  |
| 5 |  | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: |  |  | 0 |  |
| 5.1 |  | Мутность |  |  | 0 |  |
| 5.2 |  | Цветность |  |  | 0 |  |
| 5.3 |  | Хлор остаточный общий, в том числе: |  |  | 0 |  |
| 5.3.1 |  | Хлор остаточный связанный |  |  | 0 |  |
| 5.3.2 |  | Хлор остаточный свободный |  |  | 0 |  |
| 5.4 |  | Общие колиформные бактерии |  |  | 0 |  |
| 5.5 |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  | 0 |  |
| 6 |  | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % |  |  | 100,00 |  |
| 7 |  | Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней |  |  | 5,00 |  |

| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям * |  |  |
| --- | --- | --- |
| МУП "ЖКХ-Курчанское" |  |  |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр** | 0,16 |
| 2 | Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр | 0,25 |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 8 |
| 3.1 | Взвешенные вещества | 8 |
| 3.2 | БПК5 | 8 |
| 3.3 | Аммоний-ион | 8 |
| 3.4 | Нитрит-анион | 8 |
| 3.5 | Фосфаты (по Р) | 8 |
| 3.6 | Нефтепродукты | 8 |
| 3.7 | Микробиология | 8 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 8 |
| 4.1 | Взвешенные вещества | 0 |
| 4.2 | БПК5 | 0 |
| 4.3 | Аммоний-ион | 0 |
| 4.4 | Нитрит-анион | 0 |
| 4.5 | Фосфаты (по Р) | 0 |
| 4.6 | Нефтепродукты | 0 |
| 4.7 | Микробиология | 0 |
| 5 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 0,00 |
| 6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней | 0,00 |