| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям * |  |  |
| --- | --- | --- |
| МУП "ЖКХ-Курчанское" |  |  |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр** | 0,24 |
| 2 | Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр | 0,66 |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 4 |
| 3.1 | Взвешенные вещества | 4 |
| 3.2 | БПК5 | 4 |
| 3.3 | Аммоний-ион | 4 |
| 3.4 | Нитрит-анион | 4 |
| 3.5 | Фосфаты (по Р) | 4 |
| 3.6 | Нефтепродукты | 4 |
| 3.7 | Микробиология | 0 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 0 |
| 4.1 | Взвешенные вещества | 0 |
| 4.2 | БПК5 | 0 |
| 4.3 | Аммоний-ион | 0 |
| 4.4 | Нитрит-анион | 0 |
| 4.5 | Фосфаты (по Р) | 0 |
| 4.6 | Нефтепродукты | 0 |
| 4.7 | Микробиология | 0 |
| 5 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 0 |
| 6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней | 0 |