| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП "ЖКХ-Курчанское" |  |  |  |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | ед. на км | 0,04 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику | х | х |
| 2.1.1 | количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов | ед. | 0,00 |
| 2.1.2 | срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов | ч | 0,00 |
| 2.2.1 | количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более | ед. | 0,00 |
| 2.2.2 | срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более | ч | 0,00 |
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | x |  |
| 3.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком менее 24 часов | % | 0,00 |
| 3.2 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком менее 24 часа и более | % | 0,00 |
| 4 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям: | ед. | 154,00 |
| 4.1 | мутность | ед. | 154,00 |
| 4.2 | цветность | ед. | 154,00 |
| 4.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 4.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 4.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0,00 |
| 4.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 154,00 |
| 4.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 154,00 |
| 5 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 0,00 |
| 5.1 | мутность | ед. | 0,00 |
| 5.2 | цветность | ед. | 0,00 |
| 5.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 5.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 5.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0,00 |
| 5.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 |
| 5.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | 100,00 |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | 10,00 |