Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

МУП "ЖКХ-Курчанское"

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Показатель аварийности на канализационных сетях | ед. на км | 0,08 |
| 2 | Количество засоров на самотечных сетях | ед. на км | 0,60 |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 4,00 |
| 3.1 | взвешенные вещества | ед. | 4,00 |
| 3.2 | БПК5 | ед. | 4,00 |
| 3.3 | аммоний-ион | ед. | 4,00 |
| 3.4 | нитрит-анион | ед. | 4,00 |
| 3.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 4,00 |
| 3.6 | нефтепродукты | ед. | 4,00 |
| 3.7 | микробиология | ед. | 4,00 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 0,00 |
| 4.1 | взвешенные вещества | ед. | 0,00 |
| 4.2 | БПК5 | ед. | 0,00 |
| 4.3 | аммоний-ион | ед. | 0,00 |
| 4.4 | нитрит-анион | ед. | 0,00 |
| 4.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 0,00 |
| 4.6 | нефтепродукты | ед. | 0,00 |
| 4.7 | микробиология | ед. | 0,00 |
| 5 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | 0,00 |
| 6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | 0,00 |